|  | ФОП Макуха О.А. Реєстр. №2702311276. Тел. 066 33 29 089, 098 22 512 17 e-mail: makukha.oleg@gmail.com www:kondicioner.pl.ua |
| --- | --- |

Найбільш популярні моделі:

| П.н. | Марка та модель кондиціонера | Обслуговує площу, м2 | Потужність Холод/тепло, кВт | КПД EER/COP холод/тепло | Вартість грн., готівка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еліта | MITSUBISHI H.I. SRK20ZS-S invertor -15…+48 oC | 20 | 2.0/2.7 | 4.35/4.55 | 20000 |
|  | MITSUBISHI H.I. SRK25ZS-S invertor -15…+48 oC | 25 | 2,5/3,2 | 4.0/4.0 | 21400 |
|  | MITSUBISHI H.I. SRK35ZS-S invertor -15…+48 oC | 35 | 3.5/4.0 | 3.47/4.0 | 24600 |
|  | MITSUBISHI H.I. SRK20ZSPR-S invertor -15…+48 oC | 20 | 2.0/2.7 | 3.67/3.8 | 14800 |
|  | MITSUBISHI H.I. SRK2 ZSPR -S invertor -15…+48 oC | 25 | 2,5/3,2 | 3.21/3.71 | 15400 |
|  | MITSUBISHI H.I. SRK 35ZSPR-S invertor -15…+48 oC Таиланд | 35 | 3.5/4.0 |  | 17900 |
|  | MITSUBISHI H.I. SRK 25ZMX-S invertor -15…+48 oC Таиланд | 25 | 2,5/3,2 | 5,2/5,26 | 29300 |
| Добра якість | TOSOT GX07AP ion | 20 | 2.25/2.35 | 3.21/3.61 | 7000 |
|  | TOSOT GX09AP ion | 25 | 2,55/2.65 | 3.21/3.61 | 7800 |
|  | TOSOT GX12AP ion | 35 | 3,25/3.40 | 3.21/3.61 | 8800 |
|  | TOSOT GS09DW ion, invertor -15,,,+48oC | 25 | 2. 5/2.8 | 3.62/3.82 | 12200 |
|  | TOSOT GS12DW ion, invertor -15,,,+48oC | 35 | 3.2/3.4 | 3.60/3.82 | 13700 |
|  | TOSOT GS18DW ion, invertor -15,,,+48oC | 50 | 4.6/5.0 | 3.50/3.84 | 20100 |
|  | TOSOT GL09WF ion, invertor -25…+48 oC | 25 | 2.6/2.8 | 4,41/4,59 | 15100 |
|  | TOSOT GL12WF ion,nvertor -25…+48 oC | 35 | 3,5/36,7 | 4,38/4,65 | 16500 |
|  | TOSOT GL18WF ion,nvertor -25…+48 oC | 50 | 5.13/5.27 | 4.01/4.55 | 24000 |
|  | TOSOT GF07D invertor -15…+48 oC | 20 | 2,2/2.3 | 3.61/3.83 | 10500 |
|  | TOSOT GT09LW ion, invertor -30…+54 oC | 25 | 2.6/3.0 | 4.33/4.62 | 20000 |
|  | MITSUSHITO SMK/SMC22SIG1 | 20 | 2.05/2.20 | 2.8/3.2 | 6600 |
|  | MITSUSHITO SMK/SMC28SG1 | 25 | 2.49/2.64 | 2.8/3.2 | 7400 |
|  | MITSUSHITO SMK/SMC25DIG1 | 25 | 2.6/2.8 | 3.2/3.6 | 11600 |
|  | MITSUSHITO SMK/SMC32DIG1 | 35 | 3.5/3.9 | 3.22/3.63 | 12100 |
|  | MITSUSHITO SMK/SMC21LG1 | 25 | 2.6/2.8 | 3.2/3.6 | 6500 |
|  | MITSUSHITO SMK/SMC26LG1 | 25 | 2.6/2.8 | 3.2/3.6 | 7400 |
|  | MITSUSHITO SMK/SMC34HiG1 invertor | 35 | 3.3/3.6 | 3.22/3.66 | 12300 |
| Бюджет | OSAKA ST07HH | 20 | 2.0/2.1 |  | 5200 |
|  | OSAKA ST09HH | 25 | 2.5/2.6 |  | 5600 |
|  | OSAKA ST12HH | 32 | 3.2/3.5 |  | 7100 |
|  | OSAKA ST18HH | 45 | 5,0/5,4 |  | 10500 |
|  | OSAKA ST24HH | 60 | 7,0/7,2 |  | 13000 |
|  | OSAKA STV 09HH, invertor -15,,,+48oC | 25 | 0,5-3,0/0,6-3,2 | 3,6/3,8 | 9700 |
|  | OSAKA STV 12HH, invertor -15,,,+48oC | 35 | 0,6-3,8/0,6-3,9 | 3,6/3,8 | 10200 |
|  | OSAKA STV 18HH, invertor -15,,,+48oC | 50 | 5.5/5.8 | A+ | 13000 |
|  | OSAKA STV 24HH, invertor -15,,,+48oC | 70 | 7.0/7.1 | A+ | 16800 |
|  | OSAKA STVP 09HH, invertor -25,,,+53oC | 25 | 0.96-3.12/ /0.95-3.38 | A++ | 10800 |
|  | OSAKA STVP 12HH, invertor -25,,,+53oC | 35 | 1.08-3.77/1.01-3.94 | A++ | 12200 |
|  | OSAKA STVP18HH, invertor -25,,,+53oC | 50 | 1.2-5.9/1.2-6.3 | A++ | 16800 |

Доставка безкоштовна. Знижка на монтаж. Знижка від 2-х шт. Пріоритет при гарантійному та післягарантійному ремонті, сервісі.

Ціни дійсні станом на 10.09.19